Elastyczna rura osłonowa o wysokiej sztywności obwodowej

do systemu wprowadzania i osłony kabli

Numer katalogowy: Hauff-Flex 150/x

GTIN:  -

Marka: Hauff-Technik

Elastyczna spiralna rura osłonowa z tworzywa sztucznego Hauff-Flex w połączeniu z odpowiednimi elementami przyłączeniowymi umożliwia utworzenie szczelnego ciśnieniowo systemu wprowadzania kabli (do ciśnienia zewnętrznego 1,0 bara). Wytrzymałość na zginanie 320 N, masa 4200 g/m, minimalny promień gięcia 900 mm, system wprowadzania kabli z możliwością rozbudowy, dostępne rury puste bez muf o długości do 25 m, adaptacja możliwa z wykorzystaniem standardowych rur osłonowych i odpowiednich mankietów połączeniowych.

Wymiary: Øwewn: 151 ±1 mm; Øzewn: 165 ±1 mm

Tworzywo: rdzeń z twardego PVC / ścianka z miękkiego PVC

Szczelność: wodo i gazoszczelność do 1,0 bara

Opis: Elastyczna spiralna rura osłonowa z tworzywa sztucznego (wytrzymałość na zginanie 320 N).; W połączeniu z odpowiednimi elementami przyłączeniowymi można utworzyć szczelny ciśnieniowo system wprowadzania kabli (ciśnienie zewnętrzne 1,0 bara).

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Producent

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de