Zestaw ochrony przeciwpożarowej S90

do przewiertów i rur przepustowychdo otworów wiertniczych i rur okładzinowych

Numer katalogowy: HVS KK

GTIN:  -

Marka: Hauff-Technik

Zestaw ochrony przeciwpożarowej do montażu w otworach wiertniczych lub rurach okładzinowych z tworzywa sztucznego do ścian. Duża elastyczność po obsadzeniu, brak dodatkowych konstrukcji mocujących do ściany, brak ograniczeń średnicy pojedynczych kabli, odporność na warunki atmosferyczne.

Wymiary: grubość przegrody: min. 280 mm; od grubości ściany: 150 mm; do otworów wiertniczych Øi: 70 - 200 mm; do rur okładzinowych z tworzywa sztucznego Øi: 80 - 200 mm

Testy/normy: Certyfikat DIBT Z-19.15-1906 wg DIN 4102-9; Ogólne zatwierdzenie typu konstrukcji Z-19.53-2563

Opis: Ochrona przeciwpożarowa S90; jednostronny montaż poduszek dzięki specjalnym kieszeniom montażowym

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Producent

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de