Komplet za podaljšanje
za MSH Basic FUBO SR4

Oznaka za naročanje: MSH Basic FUBO SR4 VLS
GTIN:  - 
Znamka: Hauff Technik

Za podaljšanje osnovnega dela MSH Basic FUBO SR4. Podaljšanje je mogoče do 110 mm oz. do 198 mm.

Material: Segmenti z okvirjem osnovnega dela: ABS; Tesnilni vložek sidrne plošče: poliamid, ojačan s steklenimi vlakni; Tesnilni vložek cevi: ABS s TPE




Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Informacije o proizvajalcu
Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de
