Förlängningssats
för MSH Basic FUBO SR4

Beställningsbeteckning: MSH Basic FUBO SR4 VLS
GTIN:  - 
Tillverkare: Hauff-Technik

För förlängning av grundkroppen i MSH Basic FUBO SR4. Förlängning upp till 110 mm resp. upp till 198 mm möjlig.

Material: Grundkropp, ramsegment: ABS; Förankringsplatta tätningsinsats: glasfiberförstärkt polyamid; Rör tätningsinsats: ABS med TPE
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