Förlängningssats

för MSH Basic FUBO SR4

Beställningsbeteckning: MSH Basic FUBO SR4 VLS

GTIN:  -

Tillverkare: Hauff-Technik

För förlängning av grundkroppen i MSH Basic FUBO SR4. Förlängning upp till 110 mm resp. upp till 198 mm möjlig.

Material: Grundkropp, ramsegment: ABS; Förankringsplatta tätningsinsats: glasfiberförstärkt polyamid; Rör tätningsinsats: ABS med TPE

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Tillverkarinformation

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de